## АОПО19.06.2024г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 19.06.2024
дата | время | ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2024-06-19 | 45462 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 13:00 | 0 | 16 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Главный энергетик | [6 empty] | С.В.Хамин

## ПС Протвино Т 1-4; 19.06.2024г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 19 июня 2024 г.
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0
1 | 0 | 114.4 | 0 | 10.27 | 3 | 37 | 114.4 | 6.92 | 10.27 | 4 | 26 | 113 | 4.38 | 10.25 | 10 | 26 | 113 | 5.07 | 10.26 | 3
2 | 0 | 114.9 | 0 | 10.31 | 3 | 36 | 114.9 | 6.78 | 10.31 | 4 | 25 | 113.1 | 4.45 | 10.25 | 10 | 25 | 113.1 | 5.04 | 10.29 | 3
3 | 0 | 114.1 | 0 | 10.26 | 3 | 36 | 114.1 | 6.21 | 10.26 | 4 | 24 | 112.6 | 4.54 | 10.22 | 10 | 27 | 112.6 | 4.84 | 10.24 | 3
4 | 0 | 114.5 | 0 | 10.29 | 3 | 34 | 114.5 | 6.44 | 10.29 | 4 | 22 | 112.8 | 4.12 | 10.27 | 10 | 27 | 112.8 | 5.5 | 10.26 | 3
5 | 0 | 114.5 | 0 | 10.29 | 3 | 34 | 114.5 | 6.33 | 10.29 | 4 | 21 | 112.9 | 3.99 | 10.26 | 10 | 24 | 112.9 | 4.75 | 10.28 | 3
6 | 0 | 114.6 | 0 | 10.28 | 3 | 34 | 114.6 | 6.4 | 10.28 | 4 | 22 | 112.8 | 3.99 | 10.27 | 10 | 25 | 112.8 | 4.68 | 10.3 | 3
7 | 0 | 115.1 | 0 | 10.35 | 3 | 30 | 115.1 | 5.96 | 10.35 | 4 | 23 | 113.6 | 4.06 | 10.34 | 10 | 23 | 113.6 | 4.57 | 10.33 | 3
8 | 0 | 115.1 | 0 | 10.35 | 3 | 31 | 115.1 | 5.94 | 10.35 | 4 | 21 | 113.6 | 4.15 | 10.31 | 10 | 23 | 113.6 | 4.63 | 10.33 | 3
9 | 0 | 114.7 | 0 | 10.23 | 3 | 36 | 114.7 | 6.88 | 10.23 | 4 | 29 | 113.1 | 4.46 | 10.21 | 10 | 29 | 113.1 | 5.83 | 10.21 | 3
10 | 0 | 112.6 | 0 | 10.1 | 3 | 43 | 112.6 | 7.71 | 10.1 | 4 | 29 | 111.1 | 5.25 | 10.04 | 10 | 35 | 111.1 | 6.96 | 10.08 | 3
11 | 0 | 113.7 | 0 | 10.16 | 3 | 43 | 113.7 | 7.66 | 10.16 | 4 | 29 | 111.9 | 5.3 | 10.14 | 10 | 35 | 111.9 | 6.75 | 10.16 | 3
12 | 0 | 113.6 | 0 | 10.16 | 3 | 44 | 113.6 | 7.95 | 10.16 | 4 | 30 | 112.1 | 5.18 | 10.16 | 10 | 35 | 112.1 | 7.2 | 10.15 | 3
13 | 0 | 113.8 | 0 | 10.19 | 3 | 43 | 113.8 | 7.67 | 10.19 | 4 | 28 | 112.3 | 5.3 | 10.17 | 10 | 33 | 112.3 | 6.45 | 10.2 | 3
14 | 0 | 114.1 | 0 | 10.19 | 3 | 44 | 114.1 | 8.11 | 10.19 | 4 | 28 | 112.4 | 4.98 | 10.17 | 10 | 36 | 112.4 | 6.86 | 10.18 | 3
15 | 0 | 113.5 | 0 | 10.15 | 3 | 42 | 113.5 | 7.7 | 10.15 | 4 | 29 | 111.9 | 5.32 | 10,14 | 10 | 36 | 111.9 | 6.98 | 10.15 | 3
16 | 0 | 113.8 | 0 | 10.19 | 3 | 43 | 113.8 | 7.9 | 10.19 | 4 | 28 | 112.2 | 5.11 | 10.16 | 10 | 36 | 112.2 | 6.92 | 10.17 | 3
17 | 0 | 113.5 | 0 | 10.18 | 3 | 42 | 113.5 | 7.92 | 10.18 | 4 | 27 | 111.9 | 5.01 | 10.15 | 10 | 35 | 111.9 | 7.02 | 10.15 | 3
18 | 0 | 114.5 | 0 | 10.25 | 3 | 40 | 114.5 | 7.39 | 10.25 | 4 | 26 | 112.9 | 4.76 | 10.23 | 10 | 29 | 112.9 | 5.74 | 10.27 | 3
19 | 0 | 114.5 | 0 | 10.26 | 3 | 41 | 114.5 | 7.49 | 10.26 | 4 | 23 | 113 | 4.24 | 10.25 | 10 | 28 | 113 | 5.54 | 10.27 | 3
20 | 0 | 114.9 | 0 | 10.31 | 3 | 38 | 114.9 | 7.25 | 10.31 | 4 | 23 | 113.4 | 4.26 | 10.29 | 10 | 27 | 113.4 | 5.62 | 10.31 | 3
21 | 0 | 115.2 | 0 | 10.3 | 3 | 38 | 115.2 | 7.09 | 10.3 | 4 | 23 | 113.5 | 4.31 | 10.3 | 10 | 25 | 113.5 | 5.16 | 10.33 | 3
22 | 0 | 114.7 | 0 | 10.26 | 3 | 40 | 114.7 | 7.36 | 10.26 | 4 | 24 | 113.1 | 4.5 | 10.26 | 10 | 27 | 113.1 | 5.2 | 10.29 | 3
23 | 0 | 114.8 | 0 | 10.32 | 3 | 37 | 114.8 | 6.89 | 10.32 | 4 | 23 | 113.4 | 4.33 | 10.29 | 10 | 27 | 113.4 | 5.4 | 10.33 | 3
24 | 0 | 115 | 0 | 10.32 | 3 | 35 | 115 | 6.68 | 10.32 | 4 | 22 | 113.4 | 4.11 | 10.3 | 10 | 26 | 113.4 | 5.17 | 10.33 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 170.63 |  |  |  |  | 110.1 |  |  |  |  | 137.88
Главный энергетик________________ Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Зайцева О.С.