## Перерыв электроснабжения
НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ
Перерывы электроснабжения по электрической сети
№ п/п | Наименование сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ВЛ) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
1 | НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 19, 46, 2017.08.29 | 19, 46, 2017.08.29 | 0 | №7 от 08.09.17г.
2 | НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2017-08-20 16:47 | 2017-08-20 16:47 | 0 | №6 от 25.08.17г.
3 | НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ | ВЛ 110 кВ Протон-Космос | ВЛ | 110 | 2017-07-28 10:58 | 2017-07-28 10:58 | 0 | №5 от 28.07.17г.
4 | НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 22,54, 2017.05.23 | 22,54, 2017.05.23 | 0 | №2 от 29.06.17г.
5 | НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2017-06-30 13:17 | 2017-06-30 13:17 | 0 | №4 от 30.06.17г.